彭水水利复〔2021〕81号

彭水苗族土家族自治县水利局

关于润溪乡龙洋高院子供水站改扩建工程实施方案的批复

润溪乡人民政府：

你乡《关于审批润溪乡龙洋高院子供水站改扩建工程实施方案的函》（润溪府函〔2021〕122号）收悉，经专家组审查，原则同意实施方案建设内容，现批复如下：

一、项目名称

润溪乡龙洋高院子供水站改扩建工程。

二、项目业主

彭水县润溪乡人民政府。

三、建设地点

彭水县润溪乡凉水村。

四、建设规模及内容

1、新建净水厂（300m3/d）；

（1）新建穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、重力式无阀滤池、加药及消毒系统；

（2）新建厂区附属设施生产用房、管理房、加氯加药间、厂区给排水系统、道路等；

2、新建引水管道长度4400m，新建配水管网长度3400m。

五、工程建设工期

工程建设工期6个月。

六、总投资和资金来源

本工程预算总投资272.31万元，其中建筑工程费137.34万元，机电设备及安装费39.59万元，金属结构设备及安装费37.39万元，临时工程费4.38万元，独立费用30.21万元，基本预备费12.45万元，征地费用4.96万元，水环保费6.0万元。

资金来源为县财政统筹整合资金272.31万元。

七、建设管理

项目业主严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《彭水自治县限额以下工程建设项目发包操作规程》（彭水府办发〔2020〕91号）等文件要求履行建设管理活动，严格执行公示制度，优选施工队伍，加强工程建设质量安全管理，及时完善工程档案资料。项目业主对工程质量、进度、安全负总责，工程施工过程中，不得随意变更设计，如需变更，应严格按照程序报批。施工单位要为施工人员办理保险等有关安全管理事项，工程完工验收由施工单位自验合格后，向项目业主提出申请，由项目业主组织完工验收合格后申请县水利局竣工验收。

八、运行管理

工程建成后工程实体移交彭水乡镇供水总站，由彭水乡镇供水总落实管护主体责任，建立健全管护制度，确保工程长期正常运行。

彭水苗族土家族自治县水利局

2021年10月18日

彭水苗族土家族自治县水利局办公室        2021年10月18日印发